Клеммы тип *О* Изолированные

| Сечение провода: 0.5-1.5мм2; (A.W.G22-16) Imax=19A Материал: медь. Толщина: 0,75 мм |
| --- |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | Цвет |
|  |  | d2 | B | L | F | H | D |  |
|  | RV1.25-3 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | Красный |
|  | RVS1.25-3.5 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RVM1.25-3.5 |  | 6.6 | 20.1 | 6.3 |  |  |  |
|  | RVL1.25-3.5 |  | 8.0 | 21.5 | 7.0 |  |  |  |
|  | RVS1.25-4 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 |  |  |  |
|  | RVL1.25-4 |  | 8.0 | 21.5 | 7.0 |  |  |  |
|  | RV1.25-5 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RVL1.25-5 |  | 9.8 | 23.0 | 8.5 |  |  |  |
|  | RVS1.25-6 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV1.25-6 |  | 11.6 | 27.5 | 11.1 |  |  |  |
|  | RV1.25-8 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 |  |  |  |
|  | RV1.25-12 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 |  |  |  |

| Сечение провода: 1.5-2.5мм2; (A.W.G16-14) Imax=27A Материал: медь. Толщина: 0,8 мм |
| --- |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | Цвет |
|  |  | d2 | B | L | F | H | D |  |
|  | RV2-3 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | Синий |
|  | RVS2-3.5 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RVM2-3.5 |  |  | 21.0 | 7.0 |  |  |  |
|  | RVL2-3.5 |  | 8.5 | 22.5 | 7.75 |  |  |  |
|  | RVS2-4 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 |  |  |  |
|  | RVL2-4 |  | 8.5 | 22.5 | 7.75 |  |  |  |
|  | RVS2-5 | 5.3 | 8.5 |  |  |  |  |  |
|  | RVL2-5 |  | 9.5 |  | 7.25 |  |  |  |
|  | RV2-6 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 |  |  |  |
|  | RV2-8 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV2-10 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 |  |  |  |
|  | RV2-12 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 |  |  |  |

| Сечение провода: 2.5-4мм2; (A.W.G14-12) Imax=37A Материал: медь. Толщина: 1,0 мм |
| --- |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | Цвет |
|  |  | d2 | B | L | F | H | D |  |
|  | RV3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | Черный |
|  | RVS3.5-5 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RVL3.5-5 |  | 12.0 | 27.9 |  |  |  |  |
|  | RV3.5-6 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |

| Сечение провода: 4-6мм2; (A.W.G12-10) Imax=48A Материал: медь. Толщина: 1,0 мм |
| --- |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | Цвет |
|  |  | d2 | B | L | F | H | D |  |
|  | RV5.5-3.5 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | Желтый |
|  | RVS5.5-4 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RVL5.5-4 |  | 9.5 | 25.5 | 8.3 |  |  |  |
|  | RV5.5-5 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV5.5-6 | 6.5 | 12.0 | 31.5 | 13.0 |  |  |  |
|  | RV5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 |  |  |  |
|  | RV5.5-10 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RV5.5-12 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 |  |  |  |